新北市立漳和國民中學驗收紀錄            ■全部/□部分日期：○ 年 ○ 月 ○ 日                                        地點： 施工現場

| 案號及契約號 |  |  |  | 廠商名稱 |  | ○○公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 標的名稱及數量摘要 | ○○工程 |  |  |  |  | 驗收批次 | 正式驗收 |  |
| 採購金額 | □未達公告金額■公告金額以上未達查核金額□查核金額以上未達巨額□巨額 |  |  |  |  |  |  |  |
| 履約期限 | ○○日曆天內完工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成履約日期 | ○ 年 ○ 月 ○ 日 |  |  | 履約有無逾期 |  | □逾期 ■未逾期 |  |  |
| 契約金額 | ○○○○元 |  |  | 契約變更或加減價次數 |  | ○次 |  |  |
| [驗收經過]： - 甲梯屋頂給水管管徑3”，附屬配件有逆止閥、凡而，分支管路1”有一迴路、分支管路1 1/2”有二迴路，分支管路2”有一迴路，共有四迴路，現場與圖面尚符。 - 污水泵浦廠牌○○，馬力5HP、揚程25m、水量1000m^3/min，與合約規定尚符。 - 配電盤MPA盤尺寸100W＊90D＊2350H mm，與合約規定不符。 三樓301室矮牆及隔間牆之四分板厚度不足。 [驗收結果]： □ 與契約、圖說、貨樣規定相符 □ 與契約、圖說、貨樣規定不符及情形： [改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限]：○年○月○日（契約規定改善截止期限） [備註]： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 記錄 |  | 廠商 |  |  | 會驗人員(無者免) |  |  |  |
|  |  | 代表 | 專任工程人員 |  |  |  |  |  |
| （簽章） |  | （無者免） （簽章） | （非屬營造業者免） （簽章） |  | （簽章） |  |  | （簽章） |
| 協驗人員(無者免) |  |  | 本機關監驗人員 |  | 上級機關監驗人員或 授權自辦文號 |  |  | 主驗人員 |
| （簽章） |  | （簽章） | （未達公告金額而無者免） （簽章） |  | （未達查核金額者免） （簽章） |  |  | （簽章） |

註:本紀錄所定格式僅供參考，本表格如不敷使用，使用機關得視實際需要自行調整。